Linea M7 CAN

schede accessorie

Scheda M/IO

- CAN 125 kbps

- 6 uscite rele’ con led monitor

- 8 ingressi digitali optoisolati con led monitor

- rele’ in ingresso di abilitazione generale

- 2 ingressi analogici 10 bit 0-5V (se usate tolgono due ingressi digitali)

- 1 uscita analogica 8 bit 0-5V (se usata toglie un ingresso digitale)

- alimentazione 5V

- montabile barra DIN/omega

- dimensionimm 70 x 107

- basso costo

Scheda M/SC

- conversione livello segnali analogici da 0-20mA a 0-5V

- doppio canale

- alimentazione 5V

- montabile barra DIN/omega

- dimensionimm 30 x 107

- basso costo

Scheda M/PS

- Alimentatore switching per serie M7/M4

- entrata 12..24V cc o ca

- uscita 5V @1,5A

- montabile barra DIN/omega

- dimensionimm 30 x 107

- basso costo

In preparazione:

Micro controllo per motori passo passo